Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/............................................................, в качеството ми	на

........................................................на ............................................................................

(посочете длъжността)	                     (посочете фирмата на участника)

участник  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:   ....................,…………………………………………..Обособена позиция № ............., Номенклатура №..............

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1.  При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва подизпълнители /подчертава се вярното/;

2.   Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3.	Видът	на	работите,	които	ще	извършва	подизпълнителя	са	следните:

…….……………………………………………………………………………………

4.	Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 	                                                          ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

*Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А  Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Подписаният …….…………………………………………………….……………… л. к. № …………………………………… издадена на ……………….... …… от………………. . ………………………….. ЕГН … ……………… ………....

като физическо лице, и в качеството си на…..…………………………………

на търговско дружество (едноличен търговец) с фирма……………...................

…………..……………………………………………………………………………..

седалище  и адрес на  управление : ………............................................………,на основание чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

приемам всички условия в проекта на ДОГОВОР за  ... ..............................................................., приложен към   документацията за участие в обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от

НК.

ДАТА:						ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП

Подписаният:………………………………………………………………….............

(трите имена)

в качеството си на …………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник:………………………..…………………………………………………, в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:    ....................  ,  Обособена позиция № ............., Номенклатура №.................

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Представляваният от мен Участник……………………………………

/изписва се името/ наименованието на участника/   не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам	се	да	уведомя	Възложителя	за	всички настъпили	промени  в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ..........................                                   ДЕКЛАРАТОР:.....................

(подпис, печат)

*Дефиниции:

ПОЯСНЕНИЯ по декларацията:

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по  ч л. 7 , т. 5 ил и 6 ,  ил и

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………................

(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………… ,

(наименование на лицето-подизпълнител)

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,    данни по регистрация: ..................................................................................................

(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива),

във  връзка  с  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:    ...................., Обособена позиция № ............., номенклатура №.......

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………..

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ............................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.........................................................................................................................................(избройте конкретните части от обекта  на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б.„е“), т. 2 и т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /по образец/.

5.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................……....

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: 	                                              ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Приложение

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл.47, ал.9 от ЗОП

Долуподписаният/-ната ………………………………………………., с лична карта №........………..........…….., издадена на ................……………… от……………...............……., ЕГН ……………………………………………, в качеството ми на..…………………………………......................................... (управител, член на управителен орган) съгласно (документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.), на…….............…………........................................................................................ (посочете фирмата на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК ……............................, със седалище …...................... и адрес на управление ……............……….. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на ЦСМП-Враца”.

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

  - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК);

  - подкуп по чл.301-307 от НК;

  - участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;

  - престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК;

  - престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК.

2.Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.

3.Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация или и не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

4.Представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата или към община и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено;

5.Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.

6.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

7.Не съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

8.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;

9.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10.Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

11.Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................       	    	ДЕКЛАРАТОР: ......................................										(подпис)

Забележки:

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато юридическите лица са установени/регистрирани в България.

Декларацията се попълва и представя съгласно чл.47, ал.9 от ЗОП.

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА  ОФЕРТА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Оценката и класирането на офертите се извършва по номенклатури.

Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест са:

КО - комплексна оценка -100 т, максимум

КЦ - предложена цена - 50 т.

КР - резервни принадлежности и консумативи - 35 т.

КГ - срок за гаранционно обслужване в месеци -15 т.

Комплексната оценка (КО) за всяко предложение е сбор от получените оценки на предложението по всеки от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване.

Изчислява се по формулата: КО = КЦ + КР + кг

Показател № 1 - КЦ отчита най-ниска цена. Максималният брой точки е 50.

Оценката на участниците се изчислява по формулата: КЦ= (ц/Ц)х50

Ц- предложена цена от участник

ц - най-ниска предложена цена

Показател № 2 - КР отчита най- голямо предложение от участник за резервни принадлежности и консумативи за номенклатура, в лева без ДДС. Максималният брой точки е 35. Оценката се изчислява по формулата: КР- (р/Р)х35

Р - най- голямо предложение в лв. без ДДС.

р - предложение от участник

Показател № 3 - КГ оценява срока на гаранционнообслужване. Максималният брой точки е 15. Оценката се изчислява по формулата: КГ = (г/Г)х 15

Г - най-дълъг предложен гаранционен срок от участник

г - предложен гаранционен срок от участник

Всяка оценка се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Комисията, класира в низходящ ред получените комплексни оценки на офертите. На първо място се класира участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по КР показателя и се избира, офертата с по-висока стойност.

При условие, че и по КР показателя комплексните оценки са еднакви, те се сравняват по показателя КГ и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по описания ред.

ДОГОВОР
ПРОЕКТ

Днес	г.  в гр. Враца  между:

Център за спешна медицинска помощ-Враца, с адрес: гр. Враца, бул. Втори юни № 68, ЕИК 106003602, представляван от Директора д-р Галина Лещарска,   наричан   за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна

и

…………………………………………………………………………………………..	,   със   седалище   и   адрес   на управление:

……………………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………представлявано от 	…………………………  Управител/Изпълнителен директор от друга страна, наричан за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" и  на основание проведен избор за изпълнител по условията и реда на глава осма  „а” от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да достави ………………………(описва се предмета на  съответната номенклатура ), за нуждите на Център за спешна медицинска помощ-Враца, описан подробно в техническото предложение ( Приложение №2).

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

1. доставка на медицинската апаратура;

2.монтаж, инсталация и предаване в готовност за експлоатация на доставената медицинска апаратура;

3. обучение за работа с доставената медицинска апаратура;

4. гаранционно обслужване.

(3)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с
изискванията на Техническата спецификация на Възложителя - Приложение

№ 1, Техническото предложение  и Ценовата оферта  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № 2 и  3, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел II от настоящия договор.

(4)	Мястото на доставка и монтаж е: Център за спешна медицинска помощ - Враца
гр. Враца, бул. Втори юни № 86

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави медицинската  апаратура в срок до 	  дни/месеци ( попълва се съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) считано от датата на подписване на договора.

(3 ) Сроковете за монтаж, инсталация,  пускане в действие  и обучение за работа са...................... дни / месеци (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

(4 ) Срокът за гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура е ............................ (посочва се съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ)..

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   и   приета   от   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   Ценова    оферта   е.......................................................................................................................................

(с   думи 	)   лв.    без   ДДС или .....................................................

(с думи 	) лв. с  ДДС,  където стойността  на ДДС е

(с думи.............	) лв.

(2)	Цената по ал. 1 включва :

1........		лв. - цена за доставка на медицинска апаратура, в която се включва доставка до Център за спешна медицинска помощ-Враца (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение за работа и гаранционно обслужване (поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя);

(3)	Цената по ал. 1 и 2 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е
единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща както следва:  Ако медицинската апаратура  бъде доставена до 15.12..2014 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимата сума по чл.3 ал.1 по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN …………………………………………… в срок до ............................... от датата на подписване на приемо-предавателен протокол и получаване на фактура.

(2) Ако срокът за изпълнение по чл. 2, ал. 2 изтича след 15.12.2014 г., или ако по друга причина няма основание за плащане в съответствие с предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи до 17.12.2014 г. оригинал на безусловна, неотменима банкова гаранция за целия размер на цената за изпълнение. Текстът на банковата гаранция и банката издател трябва да бъдат предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Последният може да ги откаже при основателно съмнение, че документът няма да произведе необходимото правно действие. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да е минимум срока на доставка плюс 15 /петнадесет / календарни  дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до ......................................... след получаване на оригинала на банковата гаранция да заплати авансово сумата по банков път по сметка IBAN …………………………………………… на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Ако е необходимо да се увеличи срока на банковата гаранция или да се променя размера й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинала от банковата гаранция след получаване на нов оригинал за намаления размер или промяната в срока при запазване на всички други условия. Текстът на новата банковата гаранция и банката издател трябва да бъдат предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Последният може да ги откаже при основателно съмнение, че документът няма да произведе необходимото правно действие.

(2)Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка:

IBAN:

BIC:

ІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 5. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

- Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

- В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.

- Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

2.да получи апаратурата в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

3.след инсталацията и пускането в действие, упълномощеното от възложителя лице да приеме доставената  апаратура.

4.да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни;

5.да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;

6.да заплати доставената апаратура по реда и при условията, уговорени с настоящия договор;

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва да отговаря апаратурата , посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи изискуемите документи , да откаже приемането на медицинската апаратура, както и да откаже да заплати съответната цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

2.да осигури за своя сметка транспорта по доставката на медицинската апаратура до  местоизпълнението по договора;

3.да осигури гаранционно обслужване на медицинската апаратура;

4.да проведе обучение на персонала;

5.при доставяне на апаратурата да представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че тя  е фабрично нова,  не е демонстрационна , не е рециклирана и съдържащ информация относно датата, на която същата е произведена от производителя;

6.да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

7.да осигури подходяща опаковка на медицинската апаратура , каквато е необходима за предотвратяване на повреждането или развалянето  по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговарят на договорените стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, както и на естеството на апаратурата;

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо описание и всички други документи, съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на  български език.

- Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по предходната алинея.

- Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за Възложителя, тези разходи се покриват от Изпълнителя, като Възложителят ги удържа от гаранцията за  изпълнение.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на медицинската апаратура и за годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4 от датата по чл. 22, ал. 2.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно  отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

VII. ПРИЕМАНЕ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че медицинската апаратура не е обременена с недостатъци.

Чл. 14. (1) За приемането и предаването се съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

- При предаване на апаратурата  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 11.

- Преди предаване на медицинската апаратура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, което се удостоверява с констативни протоколи.

Чл. 15 (1) При предаването на медицинската апаратура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да я  прегледа за недостатъци.

- Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведената в експлоатация медицинска апаратура се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

- В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) При подписване на договора  като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в една от следните форми:

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на  ЦСМП – Враца......................................................................................

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни от датата на изпълнение на договора издадена от българска или чуждестранна банка в полза на ЦСМП-Враца. Банковата гаранция издадена от чуждестранни банки следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- Гаранцията по чл.1, т.1 за  изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционният срок на апаратурата, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл. 17. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по  чл. 16 ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

ІX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 22.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на медицинската  апаратура за срок от .................(не по-малко от 12 дванадесет месеца).

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за  доставка.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на медицинската  апаратура, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Чл. 24. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда  се прави по телефон,  писмено или по  факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана и кой е установил повредата.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване  на място  както следва:

1.	часа  за констатиране на проблема  от съобщаването;

2.	време за отстраняване на проблема .......................дни след констатиране на проблема

Чл. 26. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация по отношение на дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта.

- В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок той е длъжен да ги отстрани или да замени некачествената апаратура  , устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовата оферта.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставената  апаратура, които намаляват съществено нейната  цена или  годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

- да върне апаратурата  и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

- да задържи апаратурата и да иска намаляване на цената;

- да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да иска да му бъде предадена апаратура без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

(3)Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и
неустойка за претърпените вреди в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на
оборудването.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати цената на вещта по чл. 3.

Чл. 31. (1) В случай на неточно изпълнение на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел  „Гаранционна отговорност и обслужване" ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло, нула и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет и  на сто) от общата цена.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ІX „Гаранционна отговорност и обслужване", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законната  лихва за периода на просрочието.

Чл. 32. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XІ. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2)	Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3)	„Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 34 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 35. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което става неразделна част от договора.

XIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие :

1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т. 1 или чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно обявените условия на поръчката;

4. при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право с едномесечно писмено предизвестие изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати уговорената в чл.3 цена на договора.

XІII. СПОРОВЕ

Чл. 40. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 41. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (1) Лица отговорни за изпълнение на договора:

За    Възложителя: ...............................................................................................................;

За   Изпълнителя: .................................................................................................................

Чл. 43.(1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при промяна на банкова си сметка.

(2) При липса на незабавно уведомяване плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 44. Настоящият договор ведно с приложенията към него посочени в чл.45, се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Чл. 45. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:

Приложение № 1– Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

Приложение № 5 – Документи по чл.101е от  ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Директор на ЦСМП-Враца....................

2. Гл. счетоводител ........................                              ..................................

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Технически спецификации

Относно обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: „Доставка, монтаж, гаранционно обслужване и поддържане на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на ЦСМП-Враца"

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. от ЗОП. Процедурата е по реда на Глава Осма буква „а” от ЗОП.

Прогнозната стойност за оборудването е в размер на 42 000 лв. без ДДС или 50 400 лв. с ДДС.

Обособени позиции /ОП/

ОП-1 Преносим мултифункционален апарат – ЕКГ + дефибрилатор + монитор + пулсоксиметър + неинвазивен пейсмейкър + кръвно налягане и външен пейсинг;

ОП-2 Електрокардиограф

ОП-3 Преносима портативна аспирационна помпа

ОП-4 Перфузионно-инфузионна помпа

ОП-5 Гръбначна дъска

ОП-6 Професионален вакуумен матрак;

ОП-7 Комплект универсални шийни яки за деца и възрастни

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности:

- доставка;

- монтаж, инсталация и пускане в готовност за експлоатация

- гаранционно обслужване;

- поддържане

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент".

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

OП 1 - Преносим мултифункционален апарат – ЕКГ + дефибрилатор + монитор + пулсоксиметър + неинвазивен пейсмейкър + кръвно налягане и външен пейсинг;

количество – 2 бр.

обща стойност без ДДС – до 24000 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

- Режим на работа: автоматичен и  ръчен режим.

- Асинхронна и синхронна дефибрилация

- Регулиране на енергията при ръчен режим: на степени, минимум 8 степени, от 2 до 360J.

- Автоматично измерване на контактното съпротивление с пациента.

- Избор на захранване :  мрежово и вградено акумулаторно захранване, възможност за включване на втора батерия  и  12 волтово захранване в санитарен автомобил.

- Капацитет на акумулаторите:   минимум  4 часа  непрекъснато мониториране и 200 шока при енергия от 200 J /джаула/ .

- Токова форма – инпулсна бифазна.

- Време на зареждане на дефибрилатора с максимална енергия- по-малко от 8 сек до 360J.

- Утвърден СЕ  стандарт.

- Вграден 3 канален термопринтер  с режим на печат ръчен и автоматичен.

- Управление на данни-  запис на данни и глас- не по-малко от 24часа.

- Инсталиран пейсмейкър за външна трансторакална стимулация на сърцето.

- ЕКГ –  12 отвеждания , ръчен  или автоматичен режим на работа с  12 канална интерпретация на данни.

- Монитор- LCD дисплей,  многоцветен екран, висока резолюция ,позволяващ едновременно показване на всички 12 отвеждания на ЕКГ, многопараметричен мониторинг на пациента/ ЕКГ- 12 канално,SPO2, NIBP, RESP/.

- Апаратът да е в комплект с: 2 пациентни  кабела- един 3 изводен  и един ЕКГ пациентен кабел за 12 отвеждания.

- Многократни дефибрилиращи електроди за възрастни и деца с  възможност за

разпечатване на данни.

- Универсални дефибрилаторни лопатки за деца и възрастни с вградени регулатори за настройка на енергията директно от лопатките.

- Еднократни дефибрилиращи / пейсиращи /електроди за възрастни – чифт.

- Инсталирана акумулаторна батерия

- Ръководство  за работа с апарата  на български език.

- Чанта с лепящи се дефибрилаторни -мониторни електроди /деца и възрастни/,

3-проведен ЕКГ кабелен комплект по стандарт IEC,ролка хартия,акумулаторна батерия, захранващ кабел.

- Пулсоксиметър-  комплект със сензор- тип щипка за пръст за възрастни и деца.

- Неинвазивно кръвно налягяне- комплект с маншет за възрастни, маншет за деца, шлаух за връзка с апарата.

- Възможност за надграждане на допълнителни опции.

- Възможност за безжичен пренос на данни.

- Приспособление за монтаж в санитарен автомобил.

ОП 2 - Електрокардиограф

количество – 4 бр.

обща стойност без ДДС – до 6000 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

12- канален мобилен ЕКГ апарат, подходящ за пациенти от новородени деца до възрастни.

Утвърден СЕ  стандарт

- Мрежово и акумулаторно захранване,

- Акумулаторна батерия- литиево- йонна Li/ion

- Вградено мрежово електрическо  захранване с LED  индикатор.

- Вградено акумулаторно захранване и 12 V захранване в санитарен автомобил.

- Капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване- не по-малко от  3 часа.

- Автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3 канален режим. с последваща интерпретация на електрокардиограмата.

- Неподвижен LCD дисплей  за изобразяване на 3 ЕКГ криви, както и следната информация:

- Дата

- Час

- Статус на акумулаторната батерия

- Автоматичен и ръчен режим на работа

- Източник на захранване- от електрическата мрежа или от акумулатора.

- Сърдечна честота

- Скорост на записа

- Чувствителност

- Статус на треморен филтър

- Уведомителни индикации за: контакт на електродите с кожата, откачено отвеждане, липса на хартия, изтощена батерия.

- Термопринтер.

- Разнообразни възможности за трансфер на данни.

утвърден СЕ стандарт

- ЕКГ апаратът да е в комплект със: стандартните принадлежности за  ЕКГ /многократен пациентен кабел с 4 клампиращи и 6 гръдни вакуум електрода/ чанта или куфар.

Инструкция на български.

ОП 3 - Преносима портативна аспирационна помпа

количество – 3 бр.

обща стойност без ДДС – до 4800 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

Лесно преносим апарат съобразен за работа със специфичните условия на труд в  спешна помощ.

- Утвърден СЕ стандарт

- Мрежово и вградено акумулаторно захранване

- Вградена акумулаторна батерия  с възможност за непрекъсната работа 1 час.

- Устойчива на атмосферни влияния, сътресения и удари.

- Малък размер, ниско тегло – до3 кг

- Вместимост на контейнера за течности до 1 л.

- Подходящи за дезинфекция контейнер и

- аспирационни тръби

- Максимален дебит на всмукване- 16 л/мин

- Възможност за регулиране на вакуума.

- Окомплектовка:

- -Контейнер с обем до 1л.

- тръба  за отвеждане на течности от пациента

- -Антибактериален филтър

- Аспирационна сонда

- - Контролен манометър

- - Преносима чанта с ремък за носене през рамо.

ОП 4 -Перфузионно-инфузионна помпа

количество – 2 бр.

обща стойност без ДДС – до 4000 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

Апарат осигуряващ постоянен поток на вливане на водни разтвори и висок клас на прецизност.

- Утвърден СЕ  стандарт

- Възможност за монтиране в санитарен автомобил.

- Ниско ниво на вибрации и шум.

- Дисплей за лесно четене.

- Възможност за работа със спринцовки от 10,20, 50 мл.

- Автоматична програма за настройване на помпата преди всяка инфузия/ автоматично идентифициране  размера на спринцовката.

- Батерия с капацитет на работа –над 6 часа.

- Памет до 1000 записа.

- Звуков сигнал при нередности и настъпили промени  в системата.

- Захранване- външно-мрежово, вътрешно- с батерия и 12V – в автомобила.

Ниско тегло – не по- голямо от 2 кг.

ОП 5- Гръбначна дъска

количество – 1 бр.

обща стойност без ДДС – до 1500 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

- За преместване, повдигане и транспортиране на пациент, без да се променя

позицията му деца и възрасни;

- По целия контур на гръбначната дъска да има 14 ръкохватки.

- Товароносимост на носилката като гръбначна дъска за възрастни – 150 кг.

- Товароносимост на носилката като гръбначна дъска за деца – 30кг.

- Фиксирана в линейката 10G монтажен елемент.

- Окомплектовката за включва светлоотразителна система тип паяк за завързване на пациентите – деца и възрастни и универсален имобилизатор за глава за деца и възрастни.

ОП 6- Професионален вакуум матрак

количество – 2 бр.

обща стойност без ДДС – до 1600 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

Да осигурява безопасно транспортиране на пациента;

- комплект с минимум 3 бр. напречни колани за фиксиране на пациента и

минимум 4 бр. ремъци за прикрепяне на дюшека към носилката;

- изработен от PVC или сходен, здрав и непромокаем материал;

- лесен за почистване и дезинфекция;

- със захвати от четирите страни за по-лесно транспортиране;

- комплект с помпа за надуване/спускане на дюшека;

ОП 6 - Комплект универсални шийни яки за деца и възрастни

количество – 2 бр.

обща стойност без ДДС – до 1600 лв.

Технически параметри и характеристики- минимални изисквания:

- Яките да са изработени от материал, който лесно се почиства и дезинфекцира;

- Да имат централен трахеален отвор;

- Лесно регулируеми, с лесно и  стабилно закрепване;

- Комплектът да включва:

* шийна яка размер Стандартен

* шийна яка размер Среден

* шийна яка размер Висока

* шийна яка размер за Наднормени /пълни/

Участниците да представят Описание на техническите и функционални характеристики и на предлаганите опции за всяка апаратура както и съответствието им с техническите спецификации.

Изисквания към предлаганата медицинска апаратура.

Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в „Техническата спецификация”  или да притежава по-добри параметри.

Да е лесна за носене, удобна за работа, с компактен дизайн, предназначена за работа в санитарен автомобил и при различни  атмосферни условия.

Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – технически документи на производителя, брошури на български език, от които да са видни конкретните параметри за доказване на съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации.

Оферираните изделия трябва да бъдат доставени, монтирани, инсталирани и настроени до готовност за експлотация.

Офертата трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и предаване в готовност за експлоатация  и гаранционно обслужване с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.

Предложените изделия да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.

Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

Участникът предоставя документите, удостоверяващи съответствието на изделията с техническите спецификации и приложими стандарти, а именно:

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - където е приложимо /копие на оригинала и в легализиран превод на български език/;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в официален превод на български език;

Всички части на устройствата трябва да бъдат нови и без дефекти;

Медицинските изделия, следва да отговарят на следните изисквания:

- Да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;

- Да няма регистрирани  данни в ИАЛ и ЕDAMED за инциденти/потенциални инциденти;

2.Гаранционно обслужване

Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура при максимално време на реакция за извършване на диагностика- до 8 часа и отстраняване на повредата до 5 работни дни.

Гаранционният срок  за предлаганата  медицинска апаратура е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране,  пускане в действие и предаване в готовност за експлоатация.

По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя.

3. Обучение

Участникът трябва да предостави необходимите материали на български език / инструкции, брошури, ръководства / за обучение на потребителите съгласно препоръките на производителя. Участникът трябва да извърши обучение на персонала за работа със съответната апаратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ДО

Център за спешна

медицинска помощ

гр. Враца

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: ....…………………………………………………………………………………….............

(наименование на Възложителя)

От:................................................................................., ЕИК: ..............................................

(наименование на участника)

УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на ЦСМП-Враца"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на ЦСМП-Враца"

1.Ще изпълним доставката на медицинската апаратура  до ....…..  дни/месеци от сключването на договора. Ще изпълним дейностите по монтаж, инсталация,  пускане в действие и предаване в готовност за експлоатация на доставената медицинска апаратура  в срок до ..........дни  след доставка.

  - При пускането в действие ще предоставим Ръководства за експлоатация на съответната апаратурата  на български език.

  - Приемаме да предоставим документите удостоверяващи съответствието на изделията с изискванията на Закона за медицинските изделия.

  - Приемаме да осигуряваме и поддържаме документирана система съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

- Предлаганата от нас медицинска апаратура:

  - Е фабрично нова, неупотребявана и ще е  произведена  не по-рано от 2014 г.;

  - Не е демонстрационна и не е рециклирана;

  - Отговаря на минималните задължителни технически изисквания описани в „Техническите спецификации" или ще притежава по-добри параметри;

  - Предлаганата апаратура  притежава  СЕ-маркировка/Директива 93/42/EEC с нанесена  маркировка  върху медицинското изделие в съответствие с изискванията на  чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ (декларация за съответствие);

  - Предлаганите апарати  ще бъдат доставени, монтирани, инсталирани, настроени,  пуснати в действие и предадени в готовност за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.

  - Приемаме всички доставяни от нас части за апаратурата да бъдат нови, неупотребявани и без дефекти.

- Обучението на служителите свързано с ползването на предмета на поръчката ще бъде организирано както следва: ......................

4. Гаранционният срок, който е еднакъв за предлаганата от нас медицинска апаратура е........ месеца (не по-малко от 12 месеца) от датата на монтаж, инсталация и привеждане в готовност за експлоатация.

5.Гаранционно обслужване.

Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за период от ........ (минимум 12 /дванадесет/ месеца ) месеца от датата на монтаж, инсталация и привеждане в готовност за експлоатация).

Гаранционният срок включва труд, резервни части, транспорт на специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя и всички разходи по гаранционното обслужване. Максималното време на реакция за извършване на диагностика при възникнал проблем е 8 (осем) часа след изпращане на заявката и отстраняване на повредата – до 5 (пет) работни дни.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи на доставената  и монтирана апаратура.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

- Попълнена таблица за съответствие на предлаганите изделия с техническите параметри.

- Пълна и изчерпателна техническа документация -технически документи на производителя, брошури на български език, от които да са видни конкретните параметри за доказване на  съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации.

- Декларация, че при доставката на апаратурата  участникът определен за изпълнител ще представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че апаратурата  не e  демонстрационна, не е употребявана, не е  рециклирана и относно датата, на която същата е напуснала завода на производителя;

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия  упълномощен представител където е приложимо;

- ЕС сертификат за оценка на съответствието издаден от нотифициран орган, за наличието на което участникът трябва да представи копие на оригинала придружено от официален превод на български език;

- Декларация, че участникът ще осигурява и поддържа документирана система съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

- Удостоверение, издадено от ИАЛ в уверение на това, че за медицинските изделия няма регистрирани данни в ИАЛ и ЕDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ДО

Център за спешна

медицинска помощ

гр. Враца

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ  В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА   С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електро-медицинска апаратура и медицинско оборудване за нуждите на ЦСМП-Враца"

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,

ЕИК/Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви заложени  в публичната покана , “Техническата спецификация”  и  ЗОП.

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашето предложение е:

Обща цена на изделията, предмет на поръчката:

_________________ лева без ДДС

# Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

и _________________ лева с ДДС

# Словом: ________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Цената  е формирана по следния начин  (посочва се цифром и словом стойността на отделните изделия без и с включен ДДС)

| апаратура | Брой | Предлагана единична цена без ДДС | Предлагана единична цена с ДДС | Предлагана обща сума без ДДС | Предлагана обща сума с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |

Единичната крайна цена е  в български лева без и с включен ДДС, и  включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение за работа и гаранционна поддръжка. Оферираната  цена е  за всяко едно от изделията поотделно, както и обща стойност на   доставката по настоящата поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да доставим и изпълним договореното съгласно сроковете и условията  залегнали в договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 60 (шестдесет) календарни дни е крайния срок за получаване на оферти.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |