ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВРАЦА

Приложение № 1

## СПИСЪК НА ПОЗИЦИИТЕ

# МЕДИЦИНСКИ  КОНСУМАТИВИ,

## ИЗПОЛЗВАНИ В ЦСМП

| № по ред | АРТИКУЛ | Единична бройка /мярка/ | Страна на производство и търговска марка | Единична цена в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инфузионна канюла - абокат № 14,16 18,20,22,24 с вход за интравенозни апликации. | Бр. |  |  |
| 2. | Инфузионна игла "Бътерфлай" № 21,23,25 | Бр. |  |  |
| 3. | Игла инжекционна-еднократна 20,22,23 G | Бр. |  |  |
| 4. | Игли кожни-режещи за хирургическа обработка по каталог /средна цена за дузина/ | Оп. |  |  |
| 5. | Спринцовка еднократна 2 СС | Бр. |  |  |
| 6. | Спринцовка еднократна 5 СС | Бр. |  |  |
| 7. | Спринцовка еднократна 10 СС | Бр. |  |  |
| 8. | Спринцовка еднократна 20 СС | Бр. |  |  |
| 9. | Спринцовка еднократна 50 СС | Бр. |  |  |
| 10. | Назогастрична сонда – СН- 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Бр. |  |  |
| 11. | Стомашна сонда – СН- от 24, 26, 28, 30, 34 | Бр. |  |  |
| 12. | Катетър нелатон - еднократен /за аспирация/ - 360 мм, № от 4 до 16 и № от 18 до 24 | Бр. |  |  |
| 13. | Уретрален катетър - фолей СН- 8,10,14,16,18,20,22 | Бр. |  |  |
| 14. | Уринаторна торба - без клапан - с клапан | Бр. Бр. |  |  |
| 15. | Катетър за ЦВК - № 14,18 и 20 /по каталог/ | Бр. |  |  |
| 16. | Ендотрахеална тръба без маншет - от № 2 до № 5 с маншет - от № 6 до № 10 | Бр. Бр. |  |  |
| 17. | Инфузионна система с метална игла за банка и отдушник. | Бр. |  |  |
| 18. | Трипътна канюла | Бр. |  |  |
| 19. | Самозалепващи се електроди за мониториране - деца - възрастни | Бр. Бр. |  |  |
| 20. | Регистрираща хартия - ролкова За монитор/дейтаскоп* и Datex Ohmeda – 50/30м. | Бр. |  |  |
|  | За ЕКГ “Фукуда” – 63/30м. ролкова | Бр. |  |  |
|  | За ЕКГ” SMART- SE – 1 – 50/30м. ролкова | Бр. |  |  |
|  | За ЕКГ Heart Screen – 110/ 150/ 20мм – диплянка | Бр. |  |  |
|  | За ЕКГ- тип SE – 601В – 110Х140 – 20м. диплянка | Бр. |  |  |
|  | За ЕКГ- KENZ CARDICO 302 112мм Х 90 мм – 300sh /листа/- диплянка | Бр. |  |  |
|  | Дефибрилатор – SCHILLER A101 80 мм – х 70 мм - 300sh /листа/ диплянка | Бр. |  |  |
|  | Дефибрилатор Cardio-AID200-B – 58/20 м.ролкова | Бр. |  |  |
| 21. | Термометър за тяло /електронен/ | Бр. |  |  |
| 22. | Кислородна маска с удължител - деца - възрастни | Бр. Бр. |  |  |
| 23. | Небулайзер -резервоар | Бр. |  |  |
| 24. | Назофарингиален въздуховод Ф 6-9 | Бр. |  |  |
| 25. | Система за перфузия - удължител | Бр. |  |  |
| 26. | Шпатула, еднократна за гърло дървена пласмасова | Бр. |  |  |
| 27. | Скалпели за еднократна употреба /остриета-лезвие/ | Бр. |  |  |
| 28. | Дръжки за скалпел | Бр. |  |  |
| 29. | Игла на Браун с филтър за банка | Бр. |  |  |
| 30. | Стилет /водач/ за ендотрахеална тръба № 2, 4, 6 | Бр. |  |  |
| 31. | Престилки за еднократна употреба-НТТ Престилки за еднократна употреба - ПЕ | Бр. |  |  |
| 32. | Лигавници за еднократна употреба | Бр. |  |  |
| 33. | Предпазни очила | Бр. |  |  |
| 34. | Ларингиална маска | Бр. |  |  |
| 35. | Фингертип /наконечник, адаптер/ за аспирационен катетър | Бр. |  |  |
| 36. | Есмарх | Бр. |  |  |
| 37. | Турникет | Бр. |  |  |
| 38. | Инфузионна система за обемна инфузионна помпа Administration – set – Smiths | Бр. |  |  |

ПРЕВЪРЗОЧЕН   МАТЕРИАЛ

| 39 | Бинт марлен – хигр. марля-стандарт EN 14079, тип 17 нишки |  | Страна на производство | Единична цена в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5/5 – хигр. марля-стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Бр. |  |  |
|  | 5/8 – хигр. марля-стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Бр. |  |  |
|  | 10/10 – хигр. марля-стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Бр. |  |  |
|  | 10/16 – хигр. марля-стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Бр. |  |  |
| 40. | Памук-медицински Разфасовка – 1кг. | Кг. |  |  |
|  | Разфасовка – 100г. | Бр. |  |  |
| 41. | Марля метраж - хигр. марля-стандарт EN 14079, тип 17 нишки | М. |  |  |
| 42. | Санпласт 5/5 | Бр. |  |  |
|  | 2.5/5 | Бр. |  |  |
| 43. | Цитопласт 100/6 | Бр. |  |  |
|  | 50/6 | Бр. |  |  |
| 44. | Марлен компрес 5/5 х 100 бр. х 16 дипли – хигр.марля – стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Оп. |  |  |
|  | 7.5/7.5 Х 100 бр. х 16 дипли – хигр. марля – стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Оп. |  |  |
|  | 10/10 Х 100 бр. х 16 дипли – хигр. марля – стандарт EN 14079, тип 17 нишки | Оп. |  |  |
| 45. | Компрес-хасе | Бр. |  |  |
| 46. | Ръкавици – латекс Стерилни - № 7; 7.5; 8; 8.5 – чифт | Бр. |  |  |
|  | Нестерилни - № S; M; l - опаковка от 100 бр. | Оп. |  |  |
| 47. | Ръкавици - найлонови опаковка от 100бр. | Оп. |  |  |
| 48. | Хирургични конци антимикробни № 000-10м.;№ 0 – 10м;№ 2 –10м; № - 4 – 10м. | Оп. |  |  |
| 49. | Лигнин Бала – 10кг. | Бала |  |  |
|  | Опаковка – 1кг. | Оп. |  |  |
| 50. | Маска санитарна-еднократна | Бр. |  |  |
| 51. | Еднократни чаршафи - ролки -обикновени | Бр. |  |  |
|  | с фолиево покритие | Бр. |  |  |
| 52. | Лепенки за фиксиране на абокат | Бр. |  |  |

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ | Разфасовка | Единична цена в лева |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. | Декосепт – туба 1л туба 5л. | Бр. |  |
| 54. | Деконекс FF – туба 1л туба 5л. | Бр. |  |